**第一分公司配电供应及生产线联动改造 报 价 单**

一、报价详单(单位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **规格、型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| **10线设备电缆线及其他设备明细** |
| 1 | 裹包机总柜电缆线 |  | 3×25²＋2×16² | 米 | 110 |  |  | 包含裹包机（20.3KW，其中热熔胶机：4kw）、称重剔除装置（1.5kw）、加隔板机械手（3kw）、二维码装置 |
| 2 | 标签喷码检测设备电缆线 |  | 3×4²＋2×2.5² | 米 | 70 |  |  | 标签喷码检测设备（3.5kw） |
| 3 | 链道总柜电缆线 |  | 3×16²＋2×10² | 米 | 25 |  |  | 18台电机(约1.1kw/台) |
| 4 | 不锈钢桥架和附件 |  | 100×50~200×100 | 米 | 30 |  |  | 304不锈钢1mm，包括桥架立柱等 |
| 5 | 其他附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| **12线设备电缆线及其他设备明细** |
| 7 | 裹包机总柜电缆线 |  | 3×25²＋2×16² | 米 | 70 |  |  | 包含裹包机（24KW，其中热熔胶机：4kw）、伺服分瓶机（1.5kw）、称重剔除装置（1.5kw）、加隔板机械手（3kw）、二维码装置 |
| 8 | 标签喷码检测设备电缆线 |  | 3×4²＋2×2.5² | 米 | 40 |  |  | 标签喷码检测设备（3.5kw） |
| 9 | 链道总柜电缆线 |  | 3×6²＋2×4² | 米 | 25 |  |  | 9台电机(约1.1kw/台) |
| 10 | 不锈钢桥架和附件 |  | 100×50~200×100 | 米 | 30 |  |  | 304不锈钢1mm，包括桥架立柱等 |
| 11 | 其他附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： 元 |

二、发货安装周期 45 天

三、税率13%增值税专用发票

四、总价包含货物运输、安装、调试费用

五、报价人及联系方式：

单位签章:

日期：