**比价公告**

**为加强六曲香分公司污水处理站废气收集处理阳光板棚及设备项目规范化管理、降低采购成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司六曲香分公司-污水处理站废气收集处理阳光板棚及设备项目，面向社会公开招标。现发布比价公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。**

**公告如下：**

**一、项目名称：六曲香分公司污水处理站废气收集处理阳光板棚及设备**

**二、项目地点：山西省晋中市**

**三、项目期限：2020-9-3——2020-12-31**

**（从中标单位为我公司提供服务至服务结束）**

1. **项目简介：**
2. **项目背景**

北京红星二锅头六曲香分公司位于山西省祁县，公司主要生产白酒，我司现有一座生产废水处理站，处理站工艺为格栅＋UASB厌氧＋接触氧化＋过滤。因在UASB厌氧会产生沼气，根据环评厌氧池产生的沼气经过处理排放，沼气处理不在本次方案中。现需要对调节池、接触氧化池、二沉池等在运行过程中会产生低浓度臭气进行处理。

1. **项目方案依据**

（1）我司提供的的土建图纸及环评设计要求；

（2）《大气污染控制设计手册》；

（3）《工业企业设计卫生标准》；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（5）《中华人民共和国环境保护法》。

1. **项目预期效果**

（1）有效收集废水处理站产生的臭气，处理系统效率可靠。

（2）设备外形简洁，便于操作和维修保养，使用寿命长，运行费用低。

（3）设备运行稳定、安全、可靠。

1. **设计参数及执行标准**

（1）设计风量：20000m3/h；

（2）废气成分：废水处理站产生臭气；

（3）废气排放标准须符合 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）臭气70（无量纲）

1. **项目工艺要求**
2. **工艺要求**：本项目污水处理站产生的恶臭采用两级活性炭过滤器进行除臭，污水处理站格栅调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池和消毒池全封闭（要求材质为优质阳光板、使用寿命十年以上）。要求在污水处理站排气口安装集气管，通过离心风机将臭气收集后，经1套两级活性炭吸附装置吸附后，处理后的废气经15米的排气筒排放。同时在污水处理站周边设置绿化隔离带，喷洒生物除臭剂，去除效率可达到95%。

（2）**处理方式：活性炭直接吸附法**

活性炭吸附床利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附床采用新型活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，净化效率高达95%。有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。从活性炭吸附床排出的气流已达排放标准，空气可直接排放。

如项目方案有变更，请以最终报价单为准。

1. **售后服务要求**

（1）工程质量符合国家或行业的有关标准与规范。

（2）中标公司需负责培训我司操作人员熟悉操作至完全掌握为止；

（3）工程质量保修一年，终身维护。在保修期内因质量问题而发生的故障，中标公司需要在二十四小时内到达现场并提供可行的维护方案。保修期满后，中标公司将配合我司的维修工作，有偿提供零部件或设备；

（4）工程质量保修内中标公司需定期派员工对处理设施进行检修指导。

**五、投标人资质要求：**

1. **注册资本：**100万元（含）以上；
2. **基本资格要求：**
3. 投标人应具有独立订立合同的法人资格；
4. 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；
5. 经营状况良好，近/年有/项及以上大型项目经验的优先；
6. 比价文件其他要求： 无
7. **比价文件的组成（详见比价文件要求）**
8. **企业基本资质材料：**

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）基本存款账户信息

1. **其他材料要求：**

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

1. **行业基本资质材料**：附件（7）无

**注：**（1）以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

（2）以上资质文件电子版均为纸质版扫描件；未加盖公章视为无效；

1. **报价单：**
2. 价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章），按照本次比价统一模板报价，单独密封后邮寄。
3. 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；
4. 本项目报价模板将于2020年9月13日至18日之间陆续发送给潜在投标人
5. **其他要求：**
	* 1. 所有比价文件一式二份；
		2. 比价文件全部装订整齐，并用档案袋密封，于2020年9月18日前寄至我公司指定地址
		3. 将比价文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件盖章签字后扫描件于公告期9月18日结束前发送至我公司指定邮箱。

**七、开票要求：**开具正规增值税专用发票（税率：13%），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

**八、其他要求：**

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

**九、公告期：**

  公告之日起至2020年9月18日 16:00时；

**十、考察期**：

1. 考察时间：9月21日-9月23日；
2. 考察内容：①书面审核资质文件；

②招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

**十一、开标**

 开标时间招标人另行通知,投标人必须满足招标人招标公告要求，评标原则为低价中标原则,评选现场不需要投标人到达现场，保持电话畅通。

**十二、联系方式：**

1. **比价文件接收人邮箱及地址**

联 系 人：王茜

联系电话：010-51202729

邮箱： wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区红星路1号办公楼303室

1. **项目技术咨询联系人**

技术联系人： 曹晓刚

联系电话：18735413188

公告发布单位： 北京红星股份有限公司六曲香分公司

公告发布日期： 2020年9年4日

附件（1）：

**投标单位-企业营业执照副本**

附件（2）：

**投标单位-一般纳税人相关证明**

附件（3）：

**投标单位-基本存款账户信息**

附件（4）：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

 本授权书于年月日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

|  |
| --- |
| 正面 |
| 反面 |

附件（6）：

**法定代表人身份证明书**

兹证明 为我单位法人，身份证号为 ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

 法定代表人签章：

|  |
| --- |
| 法人身份证正面 |
| 法人身份证反面 |

附件（7）：

**其他行业基本资质材料**

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**投标 文 件**

**致：北京红星股份有限公司**

 **项目**

**投标文件**

**项目名称：**

**投标单位：（盖章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

**在开标前不得提前拆封**

**密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章**

|  |
| --- |
| **单位公章 法定代表人****密 封 条****法定代表人 单位公章**年 **月 日封** |