**比价公告**

**为加强 污水站在线监测设备运维 项目规范化管理、降低 运行维护 成本，根据公司《招标及比价管理制度》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司第一分公司- 污水站在线监测设备运维项目，面向社会公开招标。现发布招标公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。**

**事项公告如下：**

**一、项目名称：污水站在线监测设备运维**

**二、项目地点：天津市宁河区经济开发区一经路1号**

**三、项目期限：2020年10月15日——2021年10月14日**

**四、项目简介：**

1、技术标准和要求：

 运维工作必须按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355－2007）的要求进行。

1、运维方案应包括以下内容：在线监测站房出水在线监测仪器、数采仪等在线设备的维护、维修、备件更换、试剂供应、季度比对。

2、设备运行维护服务

3 、每周一到两次对监测系统进行维护

1. 每月到现场对在线设备整个系统（包括采样系统、分析仪器系统、数据存储、控制系统）进行一次检查和维护
2. 每天应通过远程查看数据或现场查看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，并判断污水源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。

6、其它预防性维护

**五、投标人资质要求：**

1. **注册资本：** 500 万元（含）以上；
2. **基本资格要求：**
3. 投标人应具有独立订立合同的法人资格；
4. 最近三年没有发生骗取中标、严重违纪的不良行为；
5. 经营状况良好，有大型项目经验的优先；
6. **企业基本资质资料要求：**

①营业执照（副本）复印件 ②组织机构代码证复印件

③税务登记证复印件 ④一般纳税人证明复印件

⑤银行开户许可证复印件

\*三证合一：①营业执照（副本）复印件 ②一般纳税人证明复印件

③银行开户许可证复印件；

1. **行业基本资质材料要求： 中国环境服务认证证书**

**注：**以上资质文件全部提供的经营资质类文件应为有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；未加盖公章视为无效；

1. **其他材料要求**：①法定代表人授权委托书；②法人身份证明

③代理人身份证明；

注：以上纸质版文件，需在规定时间内，邮寄或送至我公司指定地点、指定接收人处；

1. **开票要求：**开具正规增值税专用发票（税率：6%），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；
2. **报价单要求：**
3. 报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章）。
4. 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；
5. 纸质报价单需单独密封；

**六、其他要求：**

1. 投标意向人提供纸质资料的同时应提供电子版；
2. 投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；
3. 投标意向人需在本次招标/比价的规定时间内，将纸质版资质文件、纸质版报价单送至或寄送至我公司指定地址，由指定财务人员接收。
4. 投标意向人需在本次比价的规定时间内，将电子版资质文件发送至我公司指定邮箱；

**七、公告期：**

  公告之日起至 2020 年 9 月 30 日 16:00时；

**八、联系方式：**

1. **招标/比价纸质文件接收人及邮寄地址**

联 系 人： 刘华

联系电话： 18622920428 ；69565471

邮寄地址： 天津市宁河区芦台镇芦汉路40号（北京红星股份有限公司第一分公司）

1. **项目技术咨询联系人**

技术联系人： 孙凤旺

联系电话： 69565477

1. 比价电子版资质接收邮箱：

邮箱1：lh1@redstarwine.com

公告发布单位： 北京红星股份有限公司第一分公司

公告发布日期： 2019年9月16日

附件（1）：

**投标单位-企业营业执照副本**

附件（2）：

**投标单位-一般纳税人相关证明**

附件（3）：

**投标单位-银行开户许可证**

附件（4）：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

 本授权书于 年 月 日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

|  |
| --- |
| 正面 |
| 反面 |

附件（6）：

**法定代表人身份证明书**

兹证明 为我单位法定代表人（被授权人），身份证号为 ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

法定代表人 签章（样本）

 单位公章：

 法定代表人签章：

附件（7）：

**行业基本资质材料**

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**投 标 文 件**

**致：北京红星股份有限公司第一分公司**

 **项目**

**投标文件**

**项目名称：**

**投标单位： （盖章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**报 价 单**

**致：北京红星股份有限公司第一分公司**

 **项目**

**报价单**

**项目名称：**

**投标单位： （盖章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

**在开标前不得提前拆封**

**密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章**

|  |
| --- |
| **单位公章 法定代表人****密 封 条****法定代表人 单位公章**年 **月 日封** |