**本部消防维保 报 价 单**

1. 报价详单

1、**怀柔厂区消防维保及大厦一套气体灭火联动系统维保**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 总价 |
| **怀柔厂区消防维保及大厦一套气体灭火联动系统维保** | 项 | 1 |  |

2、易损备件费用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 酒精蒸汽浓度探测器 | 上海松江 | 防爆型 | 台 | 1 |  |  |
| 惟泰安全 | 防爆型 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 气体灭火系统（七氟丙烷气体） | 安徽世纪凯旋 | QMP70/2.5-KX | 个 | 1 |  | 检测（外检） |
| Kg | 1 |  | 加药剂 |

3、其他备件费用：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 火灾声光报警器 | 上海松江 | 防爆型 | 个 | 1 |  |  |
| 上海松江 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |
| 海湾 | 防爆型 | 个 | 1 |  |
| 海湾 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |
| 2 | 手动报警控制按钮 | 海湾 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |  |
| 海湾 | 防爆型 | 个 |  |  |
| 上海松江 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |
| 上海松江 | 防爆型 | 个 | 1 |  |
| 3 | 消防报警电话 | 启东旺华 | 防爆型 | 个 | 1 |  |  |
| 上海松江 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |
| 海湾 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |
| 4 | 消防广播 | 阜新金鼎 | 防爆型 | 个 | 1 |  |  |
| 上海松江 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |
| 5 | 红外火焰探测器 | 上海松江 | 防爆型 | 个 | 1 |  | 维修 |
| 6 | 消火栓按钮 | 上海松江 | 防爆型 | 个 | 1 |  |  |
| 上海松江 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |
| 海湾 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |
| 7 | 烟感 | 上海松江 | 防爆型 | 个 | 1 |  |  |
| 上海松江 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |
| 海湾 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |
| 8 | 监视模块 | 上海松江 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |  |
| 海湾 | 非防爆型 | 个 |  |  |
| 上海松江 | 防爆型 | 个 | 1 |  |
| 9 | 控制模块 | 海湾 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |  |
| 上海松江 | 非防爆型 | 个 | 1 |  |
| 上海松江 | 防爆型 | 个 | 1 |  |
| 10 | 气泵 |  |  | 台 | 1 |  | 维修 |
| 11 | 酒精蒸汽浓度探测器 | 上海松江 | 防爆型 | 个 | 1 |  | 维修检测探头 |
| 惟泰安全 | 防爆型 | 个 | 1 |  | 维修检测探头 |
| 12 | 酒精蒸汽浓度探测器 | 惟泰安全 | 防爆型 | 个 | 个 |  | 校准 |
| 上海松江 | 防爆型 | 个 | 1 |  | 校准 |
| 13 | 乙醇报警主机备电 | 上海松江 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 报警主机电源 | 上海松江 |  | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 防爆疏散指示灯 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 防爆壁挂应急灯 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 气灭系统 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 消防报警主机 | 海湾 |  | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 上海松江 |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 消防电话主机 | 海湾 |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 上海松江 |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 启东旺华 |  | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 火灾显示盘 | 上海松江 | JB-YX-252A | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 酒精蒸汽浓度探测器主机 | 惟泰安全 |  | 台 | 1 |  |  |
| 上海松江 | SFJK-200 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 红外火焰探测器 | 上海松江 | 防爆型 | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 温感 | 海湾 | 非防爆 | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 火灾自动报警分机 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 消火栓按钮 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 广播扬声器 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 分配电装置 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 应急照明主机 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 空气采样主机 | 福莫斯特 |  | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 消防电源监控主机 | 海湾 |  | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 电气火灾模块 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 电气火灾CRT | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 防火门监控模块 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 37 | 防火门电磁锁 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 防火门监控主机 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 39 | 液位显示装置 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 联动控制盘 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 广播主机 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 联动电源 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |  |
| 43 | CRT系统 | 海湾 |  | 套 | 1 |  |  |

二、发货周期 天

三、税率6%增值税专用发票

四、报价包含税费、运输、安装、调试费用

单位签章：

日期：