## 报价单
六曲香分公司MES网络布线项目
序号 | 名称 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 数量
1 | 网络交换机 | S5735-L24T4S-A (含4个光模块） | 包转发率51/126Mpps，交换容量336Gbps/3.36Tbps，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，含4个千兆单模模块 | 台 | 11
2 | POE交换机 | SW-5024 （含4个光模块） | 24个千兆POE电口，4个千兆光口上联，支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率370W；交换容量≥256Gbps，包转发率≥51Mpps；支持Web管理，含4个千兆单模 | 台 | 1
3 | 网络交换机 | S5720S-28X-LI-24S-AC （含28个光模块） | 交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108Mpps/126Mpps，24个千兆SFP，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端Combo，4个万兆SFP+，含28个千兆单模模块 | 台 | 2
4 | 无线AP | NAP-4650 | 室内高性能11ac无线接入点，支持2.4G和5G同时工作，3条空间流，整机最大接入速率1750Mbps，双电口上联，支持USB口，内置蓝牙摇一摇，微信认证、APP缓存、数据探针、智能负载均衡、网关、VPN、QoS、胖瘦一体化；支持PoE和本地供电 | 台 | 3
5 | 落地机柜 | ZH22.6832B | 12U标准落地机柜（550MM*450MM*630MM)带滑轮，SPCC优质冷轧钢板 | 个 | 11
6 | 室外光纤 | GYTS-12B1 | 绝缘，外径0.95，烽火铅芯 | 米 | 8000
7 | 六类网线 | HSYV-6 4*2*0.57 | 国标，铜芯0.58，无氧铜 | 米 | 16000
8 | 光纤跳线 | LC-LC | 3M，烽火铅锌，PVC材质 | 对 | 60
9 | ODF架 | LC144芯满配 | 冷轧钢板材质，烽火铅锌，PVC材质 | 个 | 1
10 | 光纤盒 | LC耦合器满配 | 冷轧钢板材质，烽火铅锌，PVC材质 | 个 | 11
11 | 10A PDU8位 | HP6606 | 空位：8孔 功率：16A-4000W 规格：3米，防雷 | 个 | 11
12 | 桥架 | 100*50 | 304不锈钢材质，厚度2.0mm | 米 | 40
13 | 镀锌管 | DN25 | 材质：热镀锌碳钢 ,壁厚3.2MM | 米 | 1000
14 | 镀锌管 | DN32 | 材质：热镀锌碳钢,壁厚3.5MM | 米 | 500
15 | 软管 | 25MM | PVC材质，硬管，内径25MM 外径32MM | 米 | 3000
16 | 软管 | 32MM | PVC材质，硬管，内径32MM外径39MM | 米 | 3000
17 | 其他辅材 | 水晶头，轧带等 |  | 项 | 1
18 | 工时费 | 人工费及设备调试费 |  | 项 | 1

## 辅材明细清单
辅材明细清单
序号 | 名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15